NOM DE LA SOCIETE

PERMIS DE TRAVAIL

REMARQUES : À compléter en présence de tous les travailleurs impliqués. Visite des lieux obligatoire.

Date _____________ Heure du début ___________ Heure prévue de la fin des travaux __________

Bon de travail / de projet _________________

Localisation exacte des travaux _____________________________________________________________

Travail à exécuter_________________________________________________________________________

Ce permis est valide uniquement pour le travail décrit ci-dessus et la journée de son émission.

(Section à compléter pour le permis de travail général

Section à compléter pour le permis de travail général

( OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS

(Sans contrainte

(Manuel

(Électrique

(Moteur à combustion

( Autres : __________________________________

( PRODUITS CHIMIQUES PRÉSENTS / UTILISÉS

(Aucun

(Gaz naturel

(Réfrigérant

(Glycol

(Propane

(Huile

( Autres : ____________________________________________

( PRÉPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

(Non requise

(Laver à l’eau

(Purger les conduites

(Installer l’échafaudage

(Neutraliser

( Autres : _____________________________________________________________________________________

( CADENASSAGE ET ÉTIQUETAGE DES SOURCES D’ENERGIE

(Cadenassage simple (indiquer les sources d’énergie et les # de cadenas correspondants)

(Électricité #____________

(Vanne à gaz #__________

(Vanne à air #___________

(Vanne à eau #__________

(Autre_______#_________

(Cadenassage multiple : se référer à la fiche de cadenassage N°___________

( ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL

(Lunettes de sécurité

(Chaussures de sécurité

(Écran facial

(Gants

(Casque de sécurité

(Harnais de sécurité

(Protection respiratoire

(Protecteurs auditifs

( Autres : __________________________________________

( PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

(Isoler la conduite / le réservoir

(Ventiler les fumées et les gaz

(Assurer la présence d'un employé de l'entreprise

(Délimiter la zone de travail

(Fermer les vannes

(Installer des affiches signalant les travaux

(Désarmer le système de protection

(Protéger les ouvertures (portes, drain)

(Laver / vider

(Dépressuriser

(Autres : __________________________________________

( RAPPELS DE SÉCURITÉ

(Douches de sécurité et douches oculaires

(Station d’alarme à proximité

(Défense de fumer

(Lieux de rassemblement en cas d’urgence

(Extincteurs à proximité

(Sécurité avant tout

À compléter pour permis de travail à chaud

( OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PERMIS

(Flamme nue

(Scie

(Meule

(Marteau et poinçon

(Soudure

(Type ramset

(Perceuse

( Autres : ___________________

( LISTE DE VÉRIFICATION

Élimination des matériaux combustible (oui (non (n/a

Protection de l’entrée de ventilation (oui (non (n/a

Protection des matériaux combustible (oui (non (n/a

Ventilation en opération ou fermée (ON (OFF (n/a

Périmètre de sécurité délimité (oui (non (n/a

Extraction des fumées ou des gaz (oui (non (n/a

Mouillage de la zone de travail (oui (non (n/a

Boyau d’eau requis (oui (non (n/a

Installation des écrans protecteurs (oui (non (n/a

Bonbonne de gaz à l’extérieur (oui (non (n/a

Mise à la terre près du travail (oui (non (n/a

Dépoussiérage (oui (non (n/a

Ouvertures protégées (murs/planchers) (oui (non (n/a

Présence de produits inflammables (Ex. gaz naturel, solvant) (oui (non (n/a

Tuyauterie/ conduit ouvert (oui (non (n/a

Extincteur près des lieux (oui (non (n/a

Visite 1 heure après le travail (oui (non (n/a Visite 4 heures après le travail (oui (non (n/a

( LISTE DES OUVRIERS ET SIGNATURES

Nom Prénom, Consignes comprises et acceptées Heure Signature

1.______________________________________________

2.______________________________________________

3.______________________________________________

4.______________________________________________

( RESPONSABLE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Nom ____________________________________

N° de téléphone ___________________________

Signature

( PERMIS DE TRAVAIL AUTORISÉ PAR : (personnel qualifié seulement)

Nom, Prénom ______________________________

N° de téléphone ____________________________

Signature

FIN DES TRAVA

UX (à compléter par celui qui a autorisé le permis de travail)

(Travail complété

(Travail non complété Spécifier ___________________________________________________

(Lieux laissé sécuritaire/propre Signature de l’émetteur du permis _____________________________________

Heure _________

(Systèmes de protection remis en fonction Signature du superviseur des ouvriers __________________________________ Heure _________

( VÉRIFICATION POUR TRAVAIL À CHAUD

(Lieu inspecté 1 heure après Signature du responsable de l’inspection _______________________________

Heure ________

(Lieu inspecté 4 heures après Signature du responsable de l’inspection _______________________________

Heure ________

Le donneur d’ordre :

Le Responsable des employés intervenant :

(Précédé de la mention “lu et approuvé”)

(Les deux pages doivent être paraphées)

Le Service Sécurité :