## ssi-a
S.S.I catégorie A
veille
dérangement
alarme
inscrivez dans les cases jaune les éléments composant le SSI catégorie A ( attention un seul éléments pas case )
placer les éléments du ssi |  |  |  |  | que signifie les terme suivant : |  |  | au total cela vous fait :
vous avez | 0 | bonne réponses sur 23 |  |  | ucmc |  | aes
cela équivaut a |  | 0 | sur 20 |  | das |  | baes | 0 | sur 20
[5 empty] | zs |  | baas | commentaire du programme
allez il faut commencer l'exercice |  |  |  |  | ugis |  | dm
[5 empty] | cmsi |  | smsi
[5 empty] | sdi |  | ssi
: 0 bonne reponses
feuille de calcul cree par rudi laroche ( xenod) attention chaques elements a une place bien precise , il sufit juste de bien reflechire
aes
baas
cmsi
compartimenter
dac
dad
dai
das
désenfumer
dm
ds
ecs
évacuer
extinction automatique
ia
mise a l'arrêt des installations
sdi
smsi
ts
ucmc
uga
ugis
us
za
zd
zs
b7 | ia | 0
b12 | dai | 0
b19 | dm | 0
c28 | zd | 0
d4 | sdi | 0
d9 | ecs | 0
d19 | ts | 0
f28 | aes | 0
g9 | cmsi | 0
g11 | ugis | 0
g14 | uga | 0
g18 | ucmc | 0
g23 | us | 0
i4 | smsi | 0
k9 | dac | 0
k19 | ds | 0
k28 | za | 0
m9 | das | 0
o19 | zs | 0
0
n11 | compartimenter | 0 |  | 0
n12 | évacuer | 0 |  | 0
n13 | désenfumer | 0 |  | 0
n14 | extinction automatique | 0 |  | 0
n15 | mise a l'arrêt des installations | 0 |  | 0
0
0
aes | alimentation electrique de sécurite |  |  |  | 0
baas | bloc autonome d'alarme sonore |  |  |  | 0
baes | bloc autonome d'eclairage de securite |  |  |  | 0
cmsi | centralisateur de mise en securite |  |  |  | 0
das | dispositif actionne de securite |  |  |  | 0
dm | declencheur manuel |  |  |  | 0
sdi | systeme de detection incendie |  |  |  | 0
smsi | systeme de mise en sécurite incendie |  |  |  | 0
ssi | systeme de securite incendie |  |  |  | 0
ucmc | unite de commandes manuel centralise |  |  |  | 0
ugis | unite de gestion des issues de secours |  |  |  | 0
zs | zone de surveillance |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
veille derangement alarme
fixe fixe fixe
fixe clignote clignote
fixe fixe fixe